DATA__________________________

OBJETO: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM CAMARA DE RESFRIAMENTO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO DE CADA ITEM | UN. | QTD. | VALOR UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Botija de fluido refrigerante (gás) R22, 13,6kg, verde, para sistemas de refrigeração de resfriados e ar condicionado | Unidade | 03 |  |
| 2 | Botija de fluido refrigerante (gás) R404A, 10,9kg, laranja, para sistemas de refrigeração de congelados | Unidade | 03 |  |
| 3 | Botija de fluido de limpeza (gás) R141b, 13,6kg, cinza, para sistemas de refrigeração | Unidade | 01 |  |
| 4 | Motoventilador, exaustor, axial, 450mm, 220v monofásico, para unidade condensadora | Unidade | 01 |  |
| 5 | Unidade condensadora carenada completa para baixa temperatura (congelados), 5 hp, 220v trifásica, fluido refrigerante R404A, temperatura de evaporação -30ºC = 3.718 kcal/h | Unidade | 01 |  |
| 6 | Compressor hermético, 2 hp, 220v trifásico, fluido refrigerante R22 | Unidade | 01 |  |
| 7 | Filtro secador hermético, conexão de entrada e saída: 1/2 polegada, solda, ODF | Unidade | 02 |  |
| 8 | Vareta de solda foscoper, chata, 1,44mm x 3,0mm x 500mm | Unidade | 10 |  |
| 9 | Válvula de expansão termostática corpo em latão com elemento termostático em aço inoxidável, para fluido refrigerante R22, tipo TEX2, com orifício expansor número 2, tipo de conexão rosca, equalização externa | Unidade | 01 |  |
| 10 | Válvula de expansão termostática corpo em latão com elemento termostático em aço inoxidável, para fluido refrigerante R404A, tipo TES2, com orifício expansor número 4, tipo de conexão rosca, equalização externa | Unidade | 01 |  |
| 11 | Controlador digital para refrigeração e degelo para congelados, com 2 sensores, com 2 entradas digitais, com saída de rele de 16 amperes, saída de degelo para capacidade de corrente de 10 amperes, proteção IP-65, com sistema inteligente de bloqueio de teclas e modo de desligamento das funções de controle, 220v monofásico | Unidade | 01 |  |
| 12 | Controlador e indicador digital para aquecimento ou refrigeração com degelo natural por parada do compressor, com 1 sensor, com saída de rele de 16 amperes, proteção IP-65, com sistema inteligente de bloqueio de teclas e modo de desligamento das funções de controle, 220v monofásico | Unidade | 01 |  |
| 13 | Tubo isolante, elastomérico, preto, 7/8, 25mm, barra de 2 metros | Unidade | 03 |  |
| 14 | Tubo isolante, elastomérico, preto, 5/8, 20mm, barra de 2 metros | Unidade | 03 |  |
| 15 | Fita adesiva multiuso reforçada com tecido, tipo silver tape, preta, 48mm x 50m | Unidade | 01 |  |
| 16 | Botija de fluido refrigerante (gás) R134a, 13,6kg, azul, para sistemas de refrigeração de resfriados e congelados | Unidade | 01 |  |
| 17 | Válvula de serviço tipo schrader 1/4, 100mm de comprimento, cobre e conexão de latão | Unidade | 10 |  |
| 18 | Filtro secador de cobre com sílica, 1 polegada x 100mm com rabicho | Unidade | 10 |  |
| 19 | Filtro secador de cobre com sílica, 3/4 polegada x 90mm sem rabicho | Unidade | 10 |  |
| 20 | Filtro secador de cobre com sílica, 7/8 polegada x 90mm sem rabicho | Unidade | 10 |  |

Empresa: CNPJ/CPF:

Endereço: Bairro: Cidade:

Telefone: e-mail: CEP:

Condições de Pagamento:

Observações Gerais: _________________________________________________________________________

Desconto e frente inclusos no valor da mercadoria.

Este orçamento tem validade de ________ dias.

Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

_______________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA