(Cidade),____ de ________ de 2023.

OBJETO: ORÇAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fio de Sutura de seda preto 3,0 cx. c/ 24 unid. *Agulha em aço-inox siliconizada, 1/2 círculo cortante 1,7cm. * Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada. *Esterilizado em Raio Gama. *As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. *Atóxico, não piro gênico, de uso único e estéril. *Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. *Uso exclusivo em Odontologia. * Validade: 5 anos. | CX. | 60 |  |
| 02 | Fio de Sutura Absorvível Vicryl 4-0 cx. c/ 12 unid. *Com agulha CT 1/2 - 1,6cm. *Os fios de sutura VICRYL são esterilizados por Oxido de Etileno. *São absorvíveis. *Compostos de compolimero obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. * É incolor e construída por trançamento. | CX. | 1 |  |
| 03 | Fio de Sutura de Nylon 4-0 cx. c/ 24 unid. *Sutura de Nylon absorvível de origem sintética, de poliamida, em mono filamento, fio preto com agulhas cirúrgicas de aço inox. * Fio de 45 cm; *Com agulha % CT (círculo triangular) 1,5 cm * Validade: 3 anos | CX. | 10 |  |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |

Empresa: CNPJ/CPF:

Endereço: Bairro: Cidade:

Telefone: e-mail: CEP:

Condições de Pagamento:

Observações Gerais: _________________________________________________________________________

Desconto e frente inclusos no valor da mercadoria.  Este orçamento tem validade de ________ dias.

Após este período, favor consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

_____________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA