(Cidade),____ de ________ de 2023.

OBJETO: PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CENTRO ODONTOLÓGICO.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Placa circuito autoclave Cristófoli nova Vitale 12/21 litros bivolt | Unid. | 02 |  |  |
| 02 | Válvula pontas pneumáticas Gnatus 30300055337 | Peça | 04 |  |  |
| 03 | Par de resistência para autoclave alt 12/21L de número de série 80451. Característica: resistência tipo cinta; Especificações: Bivolt; 600w | Unid. | 01 |  |  |
| 04 | Conjunto sugador de saliva sem registro c/ borracha alumínio (equipamento kavo) | Unid. | 04 |  |  |
| 05 | Mangueira tripla odontológica oblate: Mangueira tríplice desigual odontológica Poliuretano Cor : cinza | Metro | 30 |  |  |
| 06 | Tampa garrafa pet odontológico Mp (equipamento cristófoli) | Unid. | 02 |  |  |
| 07 | Registro da cuspideira c/ 2 mangueiras finas+knob | Unid. | 02 |  |  |
| 08 | Guarnição/anel de vedação cinza para autoclave (equipamento cristofoli vitale) 21 litros (mpr.00020) | Unid. | 02 |  |  |
| 09 | Encosto de cabeça biarticulado (equipamento dabi atlante) Kit contendo: haste, trava lâmina, chapa de fixação, articulador, porca de travamento. | Unid. | 03 |  |  |
| 10 | Tanque/reservatório de agua para ultrassom/ profi (equipamento dabi atlante-modelo profi neo) | Unid. | 01 |  |  |
| 11 | Conjunto corpo e tampa unidade agua/cuspideira (Equipamento gnatus) - original persus/artus Itens inclusos: 01 - tampa unidade agua artus/persus - gnatus - 40902001780 01 - corpo unidade de água persus/artus - 40602001459 | Unid. | 01 |  |  |
| 12 | Injetor Montado Metálico | Unid. | 02 |  |  |
| 13 | Refletor de LED Dentemed Cabeçote de LED O refletor de LED possui luminosidade de 35.000 (+/15%), Lux a 6.000 (+/- 15%) e 4 intensidades; Acendimento sincronizado; Manopla removível para esterilização; Proteção do espelho com sistema de bolha. | Unid. | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL: |  |  |  |  |  |

Empresa: CNPJ/CPF:

Endereço: Bairro: Cidade:

Telefone: e-mail: CEP:

Condições de Pagamento:

Observações Gerais: _________________________________________________________________________

Desconto e frente inclusos no valor da mercadoria.  Este orçamento tem validade de ________ dias.

Após este período, favor consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

_____________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA