Cidade/UF,____ de ________ de 2023.

OBJETO: Aquisição de Kit de Alarme de Temperatura

| ITEM | DESCRIÇÃO | APRES. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kit Monitor de temperatura e umidade que envia alerta e aciona discador telefônico se a temperatura sair de uma faixa pré-definida. Permite a emissão de relatórios e gráficos de temperatura e umidade com acompanhamento em tempo real através do navegador web. Sensor com conexão ethernet. Acompanha software completo com capacidade de monitorar no mínimo 3 sensores. | UNID. | 01 |  |  |
| 02 | Sensor de temperatura e umidade adicional ao Kit Monitor de Temperatura com conexão Ethernet. | UNID. | 02 |  |  |
| 03 | Discador telefônico com conexão Ethernet com memória para no mínimo 2 números telefônicos diferentes, que faz ligação para os números programados em caso de desvio de temperatura. Armazena mensagem de voz de alerta. Possui relé que permite o acionamento de uma campainha no caso de desvio de temperatura. | UNID. | 01 |  |  |

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Telefone:

Email:

Cidade:

Cep:

Condições de Pagamento:

Observações Gerais:

Quaisquer despesas ou descontos devem estar inclusos no valor da mercadoria.

Este orçamento tem validade de 120 (cento e vinte) dias.

Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA