### OBJETO: Orçamento de material elétrico para a manutenção da iluminação pública do município de Guaíra/SP

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | TRILHO DIN PERFURADO 35X7X1000 MM – FERRO ZINCADO – BARRA 1 M | 10 | UNID. |  |  |
| 02 | SOQUETE E-40 BOCAL RECEPTÁCULO DE PORCELANA E-40 | 50 | UNID. |  |  |
| 03 | BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO 3P 80A 1 M | 20 | UNID. |  |  |
| 04 | BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO 80A – 10 – 54 POLOS | 20 | UNID. |  |  |
| 05 | FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO 19 MM X10 M | 50 | UNID. |  |  |
| 06 | BASE PARA RELE FOTOCÉLULA | 100 | UNID. |  |  |
| 07 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W BIVOLT 5000K | 250 | UNID. |  |  |
| 08 | RELÉ FOTOELÉTRICO 127/220V 1000W | 100 | UNID. |  |  |
| 09 | REFLETOR LED 200W BIVOLT BRANCO FRIO 6500K 127*220V | 60 | UNID. |  |  |

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Bairro:

Telefone:

Email:

Cidade:

Cep:

Condições de Pagamento:  Empenho

Adicionar dados bancários para TED

Observações Gerais:

Quaisquer despesas ou descontos devem estar inclusos no valor da mercadoria.

Este orçamento tem validade de 120 (cento e vinte) dias.

Após este período, favor consulte-nos novamente.

Todos os preços informados estão em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,

________________________________________

ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA